Lipowiec Kościelny, dn. 09.06.2014r.

SDE.042.1.3.2014

# …...…………….

### …………………

…………………

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, oraz modernizacja toalet dla personelu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny, w ramach  projektu systemowego realizowanego  ze środków EFS w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1,  Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL

pt. „Lepszy start w przyszłość”

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta musi być podpisana (czytelnie lub  z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązująca przez cały okres ważności ofert.

- Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji.

- Oferta powinna zawierać propozycje dla wszystkich elementów wymienionych w przedmiocie zamówienia.

- Oferta powinna zawierać koszt materiałów eksploatacyjnych.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, oraz modernizacja toalet dla personelu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny

Szkoła Podstawowa im. Bł. Bp. L. Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym:

| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, oraz modernizacja toalet dla personelu | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| 1 | - podgrzewacz wody – Zbiornik pokryty emalią tytanową, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa. Dane techniczne: - Rodzaj: elektryczny - pojemnościowy, nadumywalkowy, zasilany prądem 230V - Moc- nie mniej niż 2000W - Pojemność zasobnika- nie mniej niż 30 l Wymiary: 44,7 x 44,7 x 37 cm Wejście-wyjście -1/2" x 1/2" | 2 szt. |
| 2 | Półokrągłe o średnicy nie mniejszej niż 40 cm z kolorową, plastikową obwódką | 3 szt. |
| 3 | - podajnik na mydło Wykonany z tworzywa ABS, naścienny, przykręcany, Pojemność nie mniejsza niż 500ml Uruchomiany przyciskiem, sprężyna ze stali hartowanej | 2 szt. |
| 4 | - podajnik na ręczniczki papierowe w listkach Wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer oraz zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Wielkość listka 25cm na 23 cm, pojemność 500 sztuk, Wymiary: 294mmx148mmx263mm | 2 szt. |
| 5 | Umywalki Owalna, biała z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. W komplecie z syfonem i baterią umywalkową. Rozmiary nie mniejsze niż 49 cm x 42 cm | 2 szt. |
| 6 | Mieszacz wody Mieszacz termostatyczny( zakres pracy 3-40 l/min), Zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu. Wyposażony w zawór odcinający gorącą wodę w przypadku braku dopływu zimnej. Płynna regulacja wody o temperaturze 20- 60 stopni. Wlot i wylot -1/2 ″ | 1 szt. |
| 7 | Nakładki na sedes Miękka nakładka z uchwytami na przedział wiekowy 4-6 lat, kolor niebiesko-żółty | 4 szt. |
| 8 | Podesty do toalet i umywalek Drewniane o wym. Min. 190 x 60 cm | 3 szt. |
|  | Modernizacja toalet dla personelu |  |
| 9 | Podgrzewacz wody Opis jw. | 1 szt. |
| 10 | Podajnik na mydło Opis jw. | 1 szt. |
| 11 | Lustro Opis jw. | 1 szt. |
| 12 | Podajnik na ręczniki Opis jw. | 1 szt. |

Osoba do kontaktu: Jerzy Nowakowski – dyrektor szkoły w Lipowcu Kościelnym

Tel. 23 655-50-78

Szkoła Podstawowa w Turzy Małej:

| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, oraz modernizacja toalet dla personelu | Ilość sztuk |
| --- | --- |
|  | Podesty do toalet i umywalek Drewniane, 190 x 60 cm | 2 szt. |
|  | Podgrzewacz wody Moc 17,4 kW Pojemność zbiornika 3,5 do 10 l/min Sterowanie termostatem | manualne Wymiary ogrzewacza 220 x 360 x 605 mm Sposób montażu pionowy Waga ogrzewacza 11 Kg | 1 szt. |
|  | Mieszacz wody Mieszacz mechaniczny-Mieszacz wstępny kompaktowy do umywalek indywidualnych z ½” zaworami zwrotnymi i filtrami, nastawa kluczem nimbusowym, korpus chromowany. Wloty ½”, wylot ½” | 1 szt. |
|  | Lustra Półokrągłe lustra o średnicy ok. 40 cm z kolorową oblamówką | 4 szt. |
|  | Podajniki na mydło Materiał obudowy: tworzywo ABS Wymiary: - wysokość: 250 mm, - szerokość: 115 mm, - głębokość: 115 mm Pojemność zbiornika : 800 ml Kolor obudowy: biały z niebieskim okienkiem Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów Zamykany na klucz | 2 szt. |
|  | Umywalki Półokrągła, biała z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. W komplecie z syfonem i baterią umywalkową. Rozmiary nie mniejsze niż 49 cm x 42 cm śr. (ok. 50 cm) | 3 szt. |
|  | Nakładki na sedes Miękka nakładka z uchwytami na przedział wiekowy 4- 6 lat, kolory niebiesko- żółty | 4 szt. |
|  | Podajniki na ręczniki Podajnik wykonany z odpornego na uderzenia plastiku ABS. Wyposażony w kluczyk zabezpieczający przed kradzieżą. Przeznaczony do zamontowania w łazience, ale również doskonale sprawdza się w kuchni. Rola odwijana jest od środka poprzez dopasowaną końcówkę. Rola max: 19 cm, wysokość: 20,5 cm Wymiary: 31 x 22 x 21 cm Kolor: biały/szary | 2 szt. |
|  | Modernizacja toalet dla personelu |  |
|  | Lustra Lustro łazienkowe wykonane z kryształowej tafli z technologia TEFLON PROTECTION, Do lustra dołączona jest półka szklana grubości 5 mm mocowana za pomocą ozdobnych uchwytów. Zestaw zawiera: lustro, półkę, kołki, uchwyty, instrukcję konserwacji i montażu produktu | 1 szt. |
|  | Podgrzewacz wody Moc 17,4 kW Pojemność zbiornika 3,5 do 10 l/min Sterowanie termostatem manualne Wymiary ogrzewacza 220 x 360 x 605 mm Sposób montażu pionowy Waga ogrzewacza 11 Kg | 1 szt. |
|  | Podajniki na mydło Materiał obudowy: tworzywo ABS Wymiary: - wysokość: 250 mm, - szerokość: 115 mm, - głębokość: 115 mm Pojemność zbiornika : 800 ml Kolor obudowy: biały z niebieskim okienkiem Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów Zamykany na klucz | 2 szt. |

Osoba do kontaktu: Iwona Rylska – dyrektor szkoły Turzy Małej

Tel. 23 655-60-99

Szkoła Podstawowa w Zawadach:

| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| 1 | Umywalki Owalne 60 cm z otworem bez przelewu, rozeta odpływowa metalowa. | 2 szt. |
| 2 | Miski ustępowe Miski ustępowe o wysokości 30 cm, z dodatkowymi, przypominającymi lwie łapy, podpórkami pod stopy. | 2 szt. |
| 3 | Brodzik , kwadratowy, min. 90 x90 cm. | 1 szt. |
| 4 | Nakładki zmniejszające obwód ustępu Miękka nakładka z uchwytami na przedział wiekowy 4- 6 lat, kolory niebiesko- żółty. | 2 szt. |
| 5 | Podesty do toalet i umywalek Wykonane z tworzywa sztucznego, posiada antypoślizgowa powierzchnię. Wymiary: 36x23x13 | 2 szt. |
| 6 | Półki na kubeczki Wykonane z jasnej sklejki i kolorowego MDF-u – wymiary: dł. 110cm; wys. 35cm; gł. 22cm | 2 szt. |
| 7 | Podgrzewacz wody Moc 17,4 kW Pojemność zbiornika 3,5 do 10 l/min Sterowanie termostatem manualne Wymiary ogrzewacza 220 x 360 x 605 mm Sposób montażu pionowy Waga ogrzewacza 11 Kg | 1 szt. |
| 8 | Lustra Wymiary: szer. 40cm; dł. 50cm, szer. ramy 7,7cm, rama wykonana z drewna | 2 szt. |
| 9 | Podajniki na mydło Materiał obudowy: stal nierdzewna Wymiary: - wysokość: 155cm, szerokość:102cm, głębokość:90cm Pojemność zbiornika : 500ml Kolor obudowy: biały z niebieskim okienkiem Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów | 2 szt. |
| 10 | Podajniki na ręczniki papierowe Zbudowany z plastiku ABS, pojemność 600 listków – wymiary: wys. 375mm; szer. 285mm; gł. 135mm | 2 szt. |
| 11 | Mieszacz wody – Mieszacz mechaniczny-Mieszacz wstępny kompaktowy do umywalek indywidualnych z ½” zaworami zwrotnymi i filtrami, nastawa kluczem nimbusowym, korpus chromowany. Wloty ½”, wylot ½” | 1 szt. |

Osoba do kontaktu: Barbara Stańczak – dyrektor szkoły w Zawadach

Tel. 23 655-50-68

Szkoła Podstawowa w Łomi:

| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| 1 | -lustro 60x80 drewniana rama | 1 szt. |
| 2 | Podgrzewacz wody Moc 17,4 kW Pojemność zbiornika 3,5 do 10 l/min Sterowanie termostatem manualne Wymiary ogrzewacza 220 x 360 x 605 mm Sposób montażu pionowy Waga ogrzewacza 11 Kg | 1 szt. |
| 3 | -podajnik na mydło 21x9cm Materiał wykonania: tworzywo sztuczne, Kolor: biały Pojemność zbiornika: 1 l Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z karnistra, Montaż: przykręcany do ściany | 2 szt. |
| 4 | -elektryczne suszarki do rąk Moc znamionowa: 1600 W Materiał obudowy: tworzywo ABS Kolor obudowy: biały Wymiary: - wysokość: 260 mm, - szerokość: 270 mm, - głębokość: 160 mm Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana Sposób uruchamiania: automatyczny – fotokomórka Waga :2kg | 2 szt. |
| 5 | -umywalka owalna z otworem , z przelewem, Wyposażona w postument i baterię Kolor: biały Rozmiar: 55 x 45 cm Mocowana na śrubach. Do kompletowania z półpostumentem lub z szafkami | 1szt. |

Osoba do kontaktu: Anna Jastrzębowska  – dyrektor szkoły w Łomi

Tel. 23 654-36-59

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena 100%

- Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Wypełniony czytelnie, w języku polskim formularz ofertowy (w załączeniu do niniejszego zaproszenia). Oferta może zostać złożona na innym formularzu pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w otrzymanym druku oferty.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na adres:

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym,

Lipowiec Kościelny 213,

06-545 Lipowiec Kościelny,

osobiście, pocztą lub kurierem w terminie do dnia 23.06.2014r. do godz. 10.00.

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 5 dni roboczych. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin otwarcia oferty:

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym, pok. Nr 1, dnia 23.06.2014r. po godzinie 10.00. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu z wykonawcami – Renata Zalewska, tel (23) 655-50-28/29.

W przypadku pytań dotyczących wymiarów oraz spraw technicznych prosimy kontaktować się z dyrektorami poszczególnych szkół:

Osoba do kontaktu: Jerzy Nowakowski – dyrektor szkoły w Lipowcu Kościelnym

Tel. 23 655-50-78

Osoba do kontaktu: Iwona Rylska – dyrektor szkoły Turzy Małej

Tel. 23 655-60-99

Osoba do kontaktu: Barbara Stańczak – dyrektor szkoły w Zawadach

Tel. 23 655-50-68

Osoba do kontaktu: Anna Jastrzębowska  – dyrektor szkoły w Łomi

Tel. 23 654-36-59

- Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym fakcie  niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania i dotrzymania wszelkich zapisów umowy zawartej z Zamawiającym (wzór umowy w załączeniu).

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, z konta Zamawiającego na konto wykonawcy. Zamawiający oświadcza, iż może wystawić fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

- Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu każdego przedmiotu zamówienia u innego Wykonawcy, bądź odstąpienia od zakupu wybranych przedmiotów zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

  - Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

  - Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

………………………………

(data, podpis)

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- ……………………….

OFERTA

odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizacje zadania:

………………………………………………………………………………..

- Dane oferenta (nazwa, adres, NIP, REGON, numer telefonu do kontaktu)……………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oferujemy wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

- Netto: …………, słownie: ……………

- Podatek VAT: ………..%, tj. ………. słownie: ………………………………..

- Brutto: ………, słownie: …………….

Oferuję wykonanie usługi*/dostawy*/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia

Szkoła Podstawowa im. Bł. Bp. L. Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym:

| Lp | Nazwa produktu | Ilość /szt./ | Cena jednostkowa | Cena razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ |
| 1 | - podgrzewacz wody – Zbiornik pokryty emalią tytanową, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa. Dane techniczne: Rodzaj: elektryczny-pojemnościowy, nadumywalkowy, zasilany prądem 230V - Moc- nie mniej niż 2000W - Pojemność zasobnika- nie mniej niż 30 l Wymiary: 44,7 x 44,7 x 37 cm Wejście-wyjście -1/2" x 1/2" | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Półokrągłe o średnicy nie mniejszej niż 40 cm z kolorową, plastikową obwódką | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - podajnik na mydło Wykonany z tworzywa ABS, naścienny, przykręcany, Pojemność nie mniejsza niż 500ml Uruchomiany przyciskiem, sprężyna ze stali hartowanej | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - podajnik na ręczniczki papierowe w listkach Wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer oraz zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Wielkość listka 25cm na 23 cm, pojemność 500 sztuk, Wymiary: 294mmx148mmx263mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Umywalki Owalna, biała z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. W komplecie z syfonem i baterią umywalkową. Rozmiary nie mniejsze niż 49 cm x 42 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mieszacz wody Mieszacz termostatyczny( zakres pracy 3-40 l/min), Zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu. Wyposażony w zawór odcinający gorącą wodę w przypadku braku dopływu zimnej. Płynna regulacja wody o temperaturze 20- 60 stopni. Wlot i wylot -1/2 ″ | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nakładki na sedes Miękka nakładka z uchwytami na przedział wiekowy 4-6 lat, kolor niebiesko-żółty | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podesty do toalet i umywalek Drewniane o wym. Min. 190 x 60 cm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja toalet dla personelu |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podgrzewacz wody Opis jw. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podajnik na mydło Opis jw. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lustro Opis jw. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podajnik na ręczniki Opis jw. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Szkoła Podstawowa w Turzy Małej:

| Lp | Nazwa produktu | Ilość /szt./ | Cena jednostkowa | Cena razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ |
| 1 | Podesty do toalet i umywalek Drewniane, 190 x 60 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podgrzewacz wody Moc 17,4 kW Pojemność zbiornika 3,5 do 10 l/min Sterowanie termostatem manualne Wymiary ogrzewacza 220 x 360 x 605 mm Sposób montażu pionowy Waga ogrzewacza 11 Kg | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mieszacz wody Mieszacz mechaniczny-Mieszacz wstępny kompaktowy do umywalek indywidualnych z ½” zaworami zwrotnymi i filtrami, nastawa kluczem nimbusowym, korpus chromowany. Wloty ½”, wylot ½” | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lustra Półokrągłe lustra o średnicy ok. 40 cm z kolorową oblamówką | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podajniki na mydło Materiał obudowy: tworzywo ABS Wymiary: - wysokość: 250 mm, - szerokość: 115 mm, - głębokość: 115 mm Pojemność zbiornika : 800 ml Kolor obudowy: biały z niebieskim okienkiem Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów Zamykany na klucz | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Umywalki Półokrągła, biała z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. W komplecie z syfonem i baterią umywalkową. Rozmiary nie mniejsze niż 49 cm x 42 cm śr. (ok. 50 cm) | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakładki na sedes Miękka nakładka z uchwytami na przedział wiekowy 4- 6 lat, kolory niebiesko- żółty | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podajniki na ręczniki Podajnik wykonany z odpornego na uderzenia plastiku ABS. Wyposażony w kluczyk zabezpieczający przed kradzieżą. Przeznaczony do zamontowania w łazience, ale również doskonale sprawdza się w kuchni. Rola odwijana jest od środka poprzez dopasowaną końcówkę. Rola max: 19 cm, wysokość: 20,5 cm Wymiary: 31 x 22 x 21 cm Kolor: biały/szary | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja toalet dla personelu |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Lustra Lustro łazienkowe wykonane z kryształowej tafli z technologia TEFLON PROTECTION, Do lustra dołączona jest półka szklana grubości 5 mm mocowana za pomocą ozdobnych uchwytów. Zestaw zawiera: lustro, półkę, kołki, uchwyty, instrukcję konserwacji i montażu produktu | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podgrzewacz wody Moc 17,4 kW Pojemność zbiornika 3,5 do 10 l/min Sterowanie termostatem manualne Wymiary ogrzewacza 220 x 360 x 605 mm Sposób montażu pionowy Waga ogrzewacza 11 Kg | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podajniki na mydło Materiał obudowy: tworzywo ABS Wymiary: - wysokość: 250 mm, - szerokość: 115 mm, - głębokość: 115 mm Pojemność zbiornika : 800 ml Kolor obudowy: biały z niebieskim okienkiem Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów Zamykany na klucz | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Szkoła Podstawowa w Zawadach:

| Lp | Nazwa produktu | Ilość /szt./ | Cena jednostkowa | Cena razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ |
| 1 | Umywalki Owalne 60 cm z otworem bez przelewu, rozeta odpływowa metalowa. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Miski ustępowe Miski ustępowe o wysokości 30 cm, z dodatkowymi, przypominającymi lwie łapy, podpórkami pod stopy. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Brodzik , kwadratowy, min. 90 x90 cm. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nakładki zmniejszające obwód ustępu Miękka nakładka z uchwytami na przedział wiekowy 4- 6 lat, kolory niebiesko- żółty. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podesty do toalet i umywalek Wykonane z tworzywa sztucznego, posiada antypoślizgowa powierzchnię. Wymiary: 36x23x13 | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Półki na kubeczki Wykonane z jasnej sklejki i kolorowego MDF-u – wymiary: dł. 110cm; wys. 35cm; gł. 22cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podgrzewacz wody Moc 17,4 kW Pojemność zbiornika 3,5 do 10 l/min Sterowanie termostatem manualne Wymiary ogrzewacza 220 x 360 x 605 mm Sposób montażu pionowy Waga ogrzewacza 11 Kg | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lustra Wymiary: szer. 40cm; dł. 50cm, szer. Ramy 7,7cm, rama wykonana z drewna | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podajniki na mydło Materiał obudowy: stal nierdzewna Wymiary: - wysokość: 155cm, szerokość:102cm, głębokość:90cm Pojemność zbiornika : 500ml Kolor obudowy: biały z niebieskim okienkiem Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podajniki na ręczniki papierowe Zbudowany z plastiku ABS, pojemność 600 listków – wymiary: wys. 375mm; szer. 285mm; gł. 135mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mieszacz wody – Mieszacz mechaniczny-Mieszacz wstępny kompaktowy do umywalek indywidualnych z ½” zaworami zwrotnymi i filtrami, nastawa kluczem nimbusowym, korpus chromowany. Wloty ½”, wylot ½” | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Szkoła Podstawowa w Łomi:

| Lp | Nazwa produktu | Ilość /szt./ | Cena jednostkowa | Cena razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ |
| 1 | -lustro 60x80 drewniana rama | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podgrzewacz wody Moc 17,4 kW Pojemność zbiornika 3,5 do 10 l/min Sterowanie termostatem manualne Wymiary ogrzewacza 220 x 360 x 605 mm Sposób montażu pionowy Waga ogrzewacza 11 Kg | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -podajnik na mydło 21x9cm Materiał wykonania: tworzywo sztuczne, Kolor: biały Pojemność zbiornika: 1 l Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z karnistra, Montaż: przykręcany do ściany | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | -elektryczne suszarki do rąk Moc znamionowa: 1600 W Materiał obudowy: tworzywo ABS Kolor obudowy: biały Wymiary: - wysokość: 260 mm, - szerokość: 270 mm, - głębokość: 160 mm Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana Sposób uruchamiania: automatyczny – fotokomórka Waga :2kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -umywalka owalna z otworem , z przelewem, Wyposażona w postument i baterię,Kolor: biały Rozmiar: 55 x 45 cm Mocowana na śrubach.Do kompletowania z półpostumentem lub z szafkami | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż  do 15 lipca 2014r.

- Termin gwarancji: 24 miesiące

- Zakupy będące  przedmiotem tego zamówienia posiadają atesty i są zgodne z polskimi normami.

- Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy i zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………..

(data i podpis Wykonawcy)

Załączniki:

- ………….

- ………….