Strzegowo ………………… r.

Warunki przyłączenia nr .……../…….…/………./2017

do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych podmiotu przewidującego zużycie paliwa gazowego w ilości

nie większej niż 10m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3

| Nazwa | Regon /nr dow. osobisty | NIP/PESEL | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W odpowiedzi na wniosek z dnia ………………………………….…….. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 nr 133 poz. 891) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. 2008 nr 28 poz. 165)  wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu:

Budynek mieszkalny / inny: ……………………………………………………………..

- Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

- Rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50).

- Paliwo gazowe używane będzie:

- do następujących celów:

- grzewczych,

- c.w.u,,

- kuchenka gazowa,

- inne

- do następujących odbiorników gazu:

- ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

- Maksymalny godzinowy odbiór paliwa gazowego wyniesie do 10 m3/h.

- Miejsce podłączenia przyłączy, urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej - gazociąg średniego ciśnienia.

- Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka sieci gazowej 
od gazociągu zasilającego do kurka głównego włącznie) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się 
w obiekcie odbiorcy: Przyłącze PE de 32, zaprojektować i wykonać przyłącze gazu śr/c do budynku j.w. zakończone punktem redukcyjnym Q=10 m3/h.

- Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w  miejscu dostawy gazu: - przed kurkiem głównym: 
Pmin=150,00 kPa, Pmax=500,00 kPa.

- Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:

- reduktor: reduktor FE 10 – 2 kPa - 1 szt.

b)    gazomierz: gazomierz miechowy G 6 – 1 szt. 
c)    miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej naściennej / wolnostojącej*. 
d)    za gazomierzem na wyjściu instalacji wewnętrznej należy zamontować zawór odcinający

- Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690, Rozdział 7 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz, 1118 wraz z późniejszymi zmianami). Wartość ciśnienia próby ciśnieniowej dla przyłącza wynosi 0,75 MPa.

- Granicę własności sieci gazowej należącej do przedsiębiorstwa gazowniczego stanowi: - kurek główny w punkcie 
red.-pom.

- Opłata za przyłączenie 1500,00zł netto tj. 1.845,00 zł brutto za przyłącze do 15mb + 60,00zł netto/mb powyżej 15 m. Opłata za przyłączenie została wyznaczona na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przyłącza.

- Realizacja przyłączenia do sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem a przedsiębiorstwem gazowniczym. W/w umowa określi sposób finansowania i termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej. Podpisanie umowy o przyłączenie może nastąpić nie później niż dwanaście miesięcy przed przewidywanym terminem przyłączenia.

- Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowią podstawy do rozpoczęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

- Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Sprzedawca:										Odbiorca:

………………………………								…………..………………………

UNIMOT System Sp. z o.o.  • Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, lokal 01.148.03 • 03-901 Warszawa  •  tel. +48 22 295 92 32   NIP 7010337526   •   REGON 146062054