**Komunikat Wójta Gminy Bytnica**

**Komunikat!**

Wójt Gminy Bytnica zawiadamia, że w wyniku badań wody z dnia 17.10.2017r. i decyzji wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Krośnie Odrz. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w wodociągu lokalnym Bytnica 160. Badania wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych. Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i odkażanie studni głębinowej). Po oczyszczeniu zlecone zostanie powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się z hydrantu przy budynku numer 158 z sieci wodociągowej w miejscowości Bytnica. Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na tablicach ogłoszeń.

Z up. Wójta Gminy Bytnica

/-/ Grażyna Fieńko

Sekretarz Gminy Bytnica