PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W GNIEŹNIE

Telefony:

- Informacja o numerach

wewnętrznych	61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie	61 426 22 42 w.201        	ul. Św. Wawrzyńca 18

-fax	61 426 27 77	62-200 Gniezno

- e-mail	psse.gniezno@pis.gov.pl       	www.psse-gniezno.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej	61 426 22 42 w.221

- e-mail Sekcji	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

oryginał/kopia

Gniezno, 10.04.2018 r.

(za dowodem doręczenia)

ON.HK.421.139.2018

D E C Y Z J A

Na podstawie: art. 4 ust 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);

- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)

- § 21 ust 1 pkt 1 oraz ust 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.            w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

- w trybie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

po   zapoznaniu  się z  wynikiem badania próbki wody pobranej dnia  26.03.2018 r.                 z wodociągu miejskiego Gniezno ul. Sosnowa              ___________________________________________________________________

(wymienić obiekt, w którym przeprowadzono  kontrolę lub pobrano próbę)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

S T W I E R D Z A

Przydatność wody do spożycia przez ludzi

## U Z A S A D N I E N I E

Badanie wody pobranej dnia 26.03.2018 r. z sieci – SKR ul. Kiszkowska 7 w/w wodociągu w zakresie monitoringu parametru grupy A w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody wykazały, że spełnia ona wymagania określone  w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wobec powyższego na podstawie sprawozdania z badań nr 182/2018 z dnia 29.03.2018 r. wykonanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.         w Gnieźnie ul. Żwirki i Wigury 28 należało orzec jw.

Strona 1 z 2

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Noskowskiego 23 61 – 705 Poznań,                              za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie,                     ul. św. Wawrzyńca 18 62 – 200 Gniezno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się  w dwóch egzemplarzach.

Ponadto, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania.

Oświadczenie to składa się w formie pisemnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie bezpośrednio przed tym organem, pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem  zaufanym e PUAP.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu                         w Gnieźnie  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią                ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Pan Prezes

Jan Lewandowski

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 28          62 – 200 Gniezno

- Pan Prezydent Miasta Gniezna

Tomasz Budasz

ul. Lecha 6        62 – 200 Gniezno

Przesłano e-PUAP

- a/a

EM

Strona 2 z 2